## REVIZE KOMPLET
REVIZE BIOCEV
Popis | Celkem cena v Kč bez DPH za 4 roky
Vyhrazené elektrické zařízení | 0
CELKEM | 0

## ELEKTRO a HROMOSVODY
Revize Biocev
Vyhrazené elektrické zařízení | [5 empty] | četnost činností
Objekt: | část SO: | Název | činnost | MJ | MN | 1x ročně jednotková cena v Kč bez DPH | 1x za 2 roky jednotková cena v Kč bez DPH | 1x za 3roky jednotková cena v Kč bez DPH | Celkem v Kč bez DPH za 4 roky
Areal | 400 | přípojka elektro VN | Revize vyhrazeného elektrického zařízení | kpl | 1 |  |  |  | 0
Areal | 401 | kabelové rozvody VN | Revize vyhrazeného elektrického zařízení | kpl | 1 |  |  |  | 0
Areal | 402 | kabelové rozvody NN | Revize vyhrazeného elektrického zařízení | kpl | 1 |  |  |  | 0
Areal | 403 | venkovní osvětlení | Revize vyhrazeného elektrického zařízení | kpl | 1 |  |  |  | 0
Areal | 404 | distribuční TS | Revize vyhrazeného elektrického zařízení | kpl | 1 |  |  |  | 0
Areal |  | Hospodářství a rozvody dusíku | Revize vyhrazeného elektrického zařízení | kpl | 1 |  |  |  | 0
Areal |  | Hospodářství a rozvody CO2 | Revize vyhrazeného elektrického zařízení | kpl | 1 |  |  |  | 0
Areal | 310 | regulační stanice plynu | Revize vyhrazeného elektrického zařízení | kpl | 1 |  |  |  | 0
SO 001 | 600 | Elektroinstalace | Revize vyhrazeného elektrického zařízení | kpl | 1 |  |  |  | 0
SO 001 | 650 | Trafo | Revize vyhrazeného elektrického zařízení | kpl | 1 |  |  |  | 0
SO 001 | 930 | MaR | Revize elektroinstalace | kpl | 1 |  |  |  | 0
SO 001 | 940 | Monitoring teplot | Revize elektroinstalace | kpl | 1 |  |  |  | 0
SO 002 | 600 | Elektroinstalace | Revize vyhrazeného elektrického zařízení | kpl | 1 |  |  |  | 0
SO 002 | 930 | MaR | Revize vyhrazeného elektrického zařízení | kpl | 1 |  |  |  | 0
SO 002 | 940 | Monitoring teplot | Revize vyhrazeného elektrického zařízení | kpl | 1 |  |  |  | 0
SO 005 | 600 | Elektroinstalace | Revize vyhrazeného elektrického zařízení | kpl | 1 |  |  |  | 0
SO 005 | 650 | Trafo | Revize vyhrazeného elektrického zařízení | kpl | 1 |  |  |  | 0
SO 005 | 930 | MaR | Revize vyhrazeného elektrického zařízení | kpl | 1 |  |  |  | 0
0
SO 001 | 610 | Hromosvod | Revize systému ochrany před bleskem | kpl | 1 |  |  |  | 0
SO 002 | 611 | Hromosvod | Revize systému ochrany před bleskem | kpl | 1 |  |  |  | 0
SO 005 | 612 | Hromosvod | Revize systému ochrany před bleskem | kpl | 1 |  |  |  | 0
Areal | 310 | regulační stanice plynu | Revize systému ochrany před bleskem | kpl | 1 |  |  |  | 0
0